## 記入用
ハウス環境の記録
ハウス名：＿＿＿＿＿＿ 作物・品種：＿＿＿＿＿＿ 年月：＿＿＿＿＿＿ 記録者：＿＿＿＿＿＿
日付 | 天気・外気温（℃） | ハウス内 最高／最低気温（℃） | 湿度 最高／最低（%） | 日中の飽差（g/㎥） | CO2 朝／日中（ppm） | 暖房の設定温度（℃） | 燃料タンクの残量など | 換気・カーテン・かん水 | 気づき・異常
※ 最高・最低気温は、作物の生長点に近い高さで測った値を書きます。暖房機の吹き出し口の近くは避けます。
※ 飽差は、空気があとどれだけ水蒸気を含めるかを表す値です。日中（気温が高く湿度が低いころ）の値を書きます。測定機で表示されない場合は空欄でかまいません。
※ 燃料の欄は、タンクの残量や給油量など、毎回同じ方法で書くと使用量を比べられます。記入例の数値は架空のものです。
ミノリス（minorisu.com）の無料テンプレート

## 記入例
ハウス環境の記録（記入例）
ハウス名：＿＿＿＿＿＿ 作物・品種：＿＿＿＿＿＿ 年月：＿＿＿＿＿＿ 記録者：＿＿＿＿＿＿
日付 | 天気・外気温（℃） | ハウス内 最高／最低気温（℃） | 湿度 最高／最低（%） | 日中の飽差（g/㎥） | CO2 朝／日中（ppm） | 暖房の設定温度（℃） | 燃料タンクの残量など | 換気・カーテン・かん水 | 気づき・異常
1/12 | 晴 −2／8 | 26.0／11.2 | 95／62 | 9.3 | 820／390 | 11 | 残 1,240L | 側窓 10時開・14時半閉、かん水あり | 昼に乾燥ぎみ（飽差が大きい）
1/13 | 曇 1／5 | 19.0／11.0 | 98／75 | 4.1 | 780／360 | 11 | 残 1,180L | 換気少なめ、かん水なし | 朝に結露多い。灰色かび病に注意
1/14 | 雪 −3／2 | 15.5／10.6 | 97／80 | 2.6 | 760／400 | 11 | 残 1,090L | 終日閉め切り、屋根の雪を確認 | 最低気温が設定より低い。センサー位置を確認
※ 最高・最低気温は、作物の生長点に近い高さで測った値を書きます。暖房機の吹き出し口の近くは避けます。
※ 飽差は、空気があとどれだけ水蒸気を含めるかを表す値です。日中（気温が高く湿度が低いころ）の値を書きます。測定機で表示されない場合は空欄でかまいません。
※ 燃料の欄は、タンクの残量や給油量など、毎回同じ方法で書くと使用量を比べられます。記入例の数値は架空のものです。
ミノリス（minorisu.com）の無料テンプレート

## 設備の点検記録
暖房機・センサー・被覆の点検記録
ハウス名：＿＿＿＿＿＿ 年度：＿＿＿＿＿＿ 点検者：＿＿＿＿＿＿
点検日 | 暖房機（ノズル・フィルター・煙突） | 温度センサー（位置・表示のずれ） | 被覆・カーテン（破れ・すき間） | 換気扇・CO2発生機・かん水装置 | 異常と対応
例 2026/11/1 | ノズル清掃済み | 表示と手持ち温度計の差 0.5℃ | 妻面にすき間。テープで補修 | 異常なし | 暖房開始前に点検
※ 暖房シーズンの前と、シーズン中にも定期的に点検します。暖房機の点検・清掃は取扱説明書に従ってください。
ミノリス（minorisu.com）の無料テンプレート